**План поточного ремонту житлових будинків на І півріччя 2016 року по підприємству ПРБП «Рембуд»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адреса будинку** | **Види робіт** | **Обсяг** | **Вартість робіт** | **Виконання** | | | | | | **нарах.поточномуремонту на І півріччя** |
| **січень** | **лютий** | **бере -**  **зень** | **кві -**  **тень** | **тра -**  **вень** | **чер -**  **вень** |
| 1 | Інтернаціонал., 15 | заміна запірної арматури,  рем.під’їзду | 2шт.  2 шт. | 300  51300 |  | 300  51300 |  |  |  |  | **38026,38** |
| 2 | Інтернаціонал., 17 | рем.маш приміщень,  рем.під’їзду | 1шт.  1шт. | 5000  23000 | 5000 |  |  | 23000 |  |  | **12177,66** |
| 3 | Інтернаціонал., 25 | рем.маш.приміщень,  рем.системи каналізації,  рем.запірної арматури,  рем.покрівлі | 1шт.  5м  2шт.  80 м2 | 3100  300  200  8200 | 300  200 |  | 3100 |  |  | 8200 | **11793,3** |
| 4 | Інтернаціонал., 61а | рем.покрівлізаміна запірної арматури,  рем.,фарбування дитячого майданчика | 30 м2  2шт  1шт. | 3000  150  1600 | 150 |  |  | 3000 |  | 1600 | **4673,4** |
| 5 | Інтернаціонал., 63а | рем.маш.приміщення,  скління вікон,  рем.під’їзду | 1шт.  0,7 м2  1шт. | 3000  70  23000 | 70 |  | 3000 | 23000 |  |  | **16101,18** |
| 6 | Інтернаціонал., 63б | рем.покрівлі  заміна ділянки каналізації,  заміна запірної арматури,  рем.під’їзду | 2 м2  15 м  6 шт.  1шт. | 200  1100  500  23000 | 500 | 1100 |  | 200 | 23000 |  | **11529,6** |
| 7 | Інтернаціонал., 65а | заміна запірної арматури г/в  рем.під’їдду | 1шт.  1шт. | 1150  23000 |  | 1150  23000 |  |  |  |  | **15517,2** |
| 8 | Інтернаціонал., 65б | рем.покрівлі  рем.ділянки каналізації.  заміна запірної арматури | 2 м2  12 м  4 шт. | 200  1100  500 |  | 1100  500 |  | 200 |  |  | **1286,82** |
| 9 | Д.Коротченко, 41 | заміна запірної арматури,  рем.маш.приміщення | 4шт.  1шт. | 1000  6000 |  |  | 1000 | 6000 |  |  | **6863,82** |
| 10 | Д.Коротченко, 43 | рем.маш.приміщення,  заміна запірної арматури,  рем.покрівлі | 1шт.  3шт.  70м2 | 2000  600  7500 |  |  | 600 |  | 2000 | 7500 | **10042,68** |
| 11 | Д.Коротченко, 45 | рем.машприміщення,  рем.покрівлі  рем.під’їзду | 1шт.  30 м2  1шт. | 2000  3000  23000 |  | 23000 |  |  | 3000 | 2000 | **11930,7** |
| 12 | М.Лушпи, 24 | рем.покрівлі  рем.системи опалення | 90 м2  5шт. | 9000  1500 |  |  |  |  | 4000 | 5000 | **10524,5** |
| 13 | М.Лушпи, 26 | рем.покрівлі | 40 м2 | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  | **4091,1** |
| 14 | М.Лушпи, 30 | рем.покрівлі  рем.системи каналізації | 30 м2  25 м | 3000  4500 |  |  | 4500 | 3000 |  |  | **3229,08** |
| 15 | М.Лушпи, 32 | рем.запірної арматури опалення,  рем.покрівлі | 1шт.  40 м2 | 1300  4000 | 1300 |  |  |  | 4000 |  | **5264,22** |
| 16 | М.Лушпи, 38 | рем.маш. приміщення | 1шт. | 9500 |  |  |  |  | 9500 |  | **7370,04** |
| 17 | М.Лушпи, 40 | рем.маш. приміщення | 1шт. | 9500 |  |  |  |  | 9500 |  | **4355,52** |
| 18 | М.Лушпи, 42 | рем. під’їздів,  рем.вводу опалення,  рем.системи каналізації,  скління вікон | 2 шт.  1шт.  3м  0,8 м2 | 47500  2400  250  140 | 250  140 |  |  |  | 2400 | 47500 | **12819,54** |
| 19 | Черепіна, 36 | рем.під’їзду заміна засувки г/в | 1,3під.  1шт | 40000  1100 | 40000  1100 |  |  |  |  |  | **32606,28** |
| 20 | Черепіна, 36в | рем.покрівлі  заміна запірної арматури опалення  рем.під’їзду  рем.системи х/в | 60м  7шт.  1під.  2м | 6000  4000  25000  200 | 200 |  | 25000 | 6000 |  | 4000 | **13044,84** |
| 21 | Черепіна, 38 | рем.під’їздівскління вікон | 1,4під.  0,4м2 | 38900  70 | 38900  70 |  |  |  |  |  | **18182,52** |
| 22 | Черепіна, 40 | рем.системи каналізації,  рем.маш. приміщень  рем.ситеми х/в  рем.покрівлі | 3м  3 шт.  3шт.  90м2 | 320  6000  300  8700 | 320  6000 |  | 300 | 8700 |  |  | **15310,08** |
| 23 | Черепіна, 42 | рем.під’їзду,  скління вікон | 3під.  0,7 | 26000  135 | 26000  135 |  |  |  |  |  | **15218,34** |
| 24 | Черепіна, 42в | заміна запірної арматури,  рем.покрівлі | 4шт.  13м2 | 1000  1326 |  |  |  | 150 | 150  1326 | 700 | **1625,7** |
| 25 | Черепіна, 44 | рем.під’їзду | 1під | 19800 | 19800 |  |  |  |  |  | **19685,22** |
| 26 | Черепіна, 46 | заміна запірної арматури,  скління вікон,  ремонт покрівлі,  рем.під’їзду | 7шт.  0,8  13 м2  1 шт. | 565  110  750  23000 | 110 | 565 | 23000 |  | 750 |  | **11163,42** |
| 27 | Черепіна, 46б | рем.ліфта | 1шт | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  | **1045,38** |
| 28 | Черепіна, 50 | рем.інженерних мереж.  рем.вимощення,  рем.покрівлі | 5шт.  2 м2  9 м2 | 8400  614  500 | 8400 | 614 |  | 500 |  |  | **9435,42** |
| 29 | Черепіна, 50б | заміна ділянки трубопроводу х/в | 7 м | 1600 |  |  | 1600 |  |  |  | **1520,1** |
| 30 | Черепіна, 54б | заміна ділянки каналізації | 15 м | 1600 | 1600 |  |  |  |  |  | **1585,74** |
| 31 | Черепіна, 62 | заміна запірної арматури,  рем.покрівлі | 9шт.  70 м2 | 2800  6900 | 2800 |  |  |  | 6900 |  | **9649,14** |
| 32 | Черепіна, 62б | рем.покрівлі  заміна ділянки каналізації,  заміна засувок опалення | 10 м2  7 м  3 шт. | 1100  620  2500 | 620 |  |  |  | 1100  2500 |  | **4228,02** |
| 33 | Черепіна, 68а | ремонт під’їзду | 1 шт. | 25000 |  | 25000 |  |  |  |  | **16320,78** |
| 34 | Черепіна, 68б | рем.маш.приміщення,  рем. та фарбування д/майданчику,  рем.системи опалення,  заміна засувок,  рем.приямка  рем.покрівлі входів впід’їзд | 2шт.  1шт.  5шт.  1шт.  2шт. | 6200  1000  2000  1000  700 |  | 3100 |  | 1000 | 700 | 3100  2000  1000 | **10873,38** |
| 35 | Черепіна, 70а | рем.маш.приміщення,  рем.системи каналізації,  заміна запірної арматури,  заміна запірної арматури опалення | 2шт.  5 м  3 шт.  6шт. | 6200  400  300  2400 | 400  300 | 3100 | 3100 |  |  | 2400 | **9230,46** |
| 36 | Черепіна, 70б | заміна запірної арматури,  ремонт під’їзду | 6 шт.  1шт. | 1000  20000 |  | 1000  20000 |  |  |  |  | **9147,3** |
| 37 | Черепіна, 74б | заміна запірної арматури, рем.під’їзду | 2шт.  1шт. | 300  23000 | 300 |  |  |  |  | 23000 | **6930,9** |
| 38 | Черепіна, 78 | заміна запірної арматури г/в  ремонт під’їзду | 7 шт.  1шт. | 3000  20000 |  | 3000 | 20000 |  |  |  | **17232,24** |
| 39 | Черепіна, 82а | ремонт під’їзду | 1шт. | 19000 |  |  | 19000 |  |  |  | **14563,44** |
| 40 | Черепіна, 82б | заміна ділянки каналізації,  рем.маш приміщення  рем.під’їзду | 1 м  1шт.  1шт. | 100  3000  23000 | 100 |  | 3000 |  |  | 23000 | **10558,92** |
| 41 | Кощія, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **154,86** |
| 42 | Кощія, 81 | рем.входу в під’їзд | 1шт. |  |  |  |  | 3000 |  |  | **2911,02** |
| 43 | Лінійна, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **304,32** |
| 44 | Мірошніченко, 11 | рем.цоколю |  | 2600 |  |  |  |  | 2600 |  | **2581,92** |
| 45 | Мірошніченко, 13 | рем.цоколю |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  | **4405,86** |
| 46 | Мірошніченко, 15 | рем.цоколю |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  | **4028,28** |
| 47 | Мірошніченко, 35 | рем.вентиляційних каналів |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | **5371,5** |
|  | **Всього:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **456512,12** |